*UAB “Lazdijų šiluma”*

(šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas)

*165219441; LT652194410; Gėlyno g. 10,Lazdijai; tel. (8 318)51839*

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

**PASTATO (SEKCIJOS, BLOKO, BUTO, PATALPŲ) ŠILUMOS (KARŠTO VANDENS) ĮRENGINIŲ PRISIJUNGIMO (ATSIJUNGIMO, REKONSTRAVIMO, REMONTO)**

**SĄLYGOS**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nr.**

(data)

 *Lazdijai*

(sudarymo vieta)

Projektavimo sąlygos išduodamos \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**prijungimui** ir galioja tik pridėtoje paraiškoje nurodytam pastatui.

Šilumos (karšto vandens) sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir šiomis charakteristikomis:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Charakteristikospavadinimas | Matavimovienetas | Kiekis |
| esamas | naujas | Iš viso |
| 1. | Leidžiama įrengti šildymo įrenginių galią | kW |  |  |  |
| 2. | Leidžiama įrengti vėdinimo įrenginių galią | kW |  |  |  |
| 3. | Leidžiama įrengti karšto vandens įrenginių galią | kW |  |  |  |
| 4. | Leidžiama įrengti technologijos įrenginių galią | MW |  |  |  |
| 5. | Skaičiuota tiekiamo šilumnešio temperatūra (iš katilinės) | 0C | *90(vasarą- 70 oC)* |  |  |
| 6. | Skaičiuota grąžinamo šilumnešio temperatūra ( į katilinę) | 0C | *43 oC* |  |  |
| 7. | Didžiausias slėgis tiekimo linijoje | kPa | *500* |  |  |
| 8. | Mažiausias slėgis tiekimo linijoje | kPa | *400* |  |  |
| 9. | Didžiausias slėgis grąžinimo linijoje | kPa | *300* |  |  |
| 10. | Mažiausias slėgis grąžinimo linijoje | kPa | *200* |  |  |
| 11. | Prisijungimo taškas | Mazgas |  |
| 12. | Prisijungimo taško altitudė | M |  |  |  |
| 13. | Šilumos šaltinis |  |  |
| 14. | Šilumos tiekimo reguliavimo būdas |  | *Automatinis* |
|  |  |  |  |  |
| Eil.Nr. | Pagrindiniai projektuojamų sistemų reikalavimai | Jungimo būdas | Automatika | Šilumos apskaita |
| 1. | Šildymo įrenginių |  | *Automatinis šilumos reguliavimas* | *Šilumos skaitiklis ant grįžtamos linijos* |
| 2. | Karšto vandens įrenginių |  |  | *-* |

Kiti reikalavimai, pareiškėjas privalo suprojektuoti:

*.*

*Pridedama:*

Technines sąlygas išdavė: Direktoriaus pavaduotojas Ričardas Muraška

(Pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)